Утверждено

Общим собранием ТСЖ Аркада Хаус

«__» ______________ 2020г.

Отчет по выполнению Плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества ЖК «Аркада ХАУС» в 2020 году

| №№ п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования | Наименование работ | Периодичность выполнения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I . Техническое содержание 1. Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров (общих и частичных, плановых и неплановых) конструктивных элементов и помещений общего пользования многоквартирного дома |
| 1.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона в процессе оформления акта готовности дома к отопительному периоду. - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих - Устранение выявленных неисправностей: - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов (водонагревателей), расширительных баков; - устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре; - устранение местных непрогревов с промывкой (при необходимости) нагревательных приборов и трубопроводов; - ликвидация воздушных пробок; - укомплектование поверенными контрольно-измерительными приборами; -наладка автоматики подпитки расширительных баков; - осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, запорной и регулирующей арматуры; - устранение неисправностей расширительного бака и автоматики подпитки; | 1 раз в год По мере необходимости По мере выявления 1 раз в год По мере необходимости | Выполнено Не выявлено Выполнено Выполнено |
|  |  | - восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов | по мере выявления | Не выявлено |
|  |  | - Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды: | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - визуальный осмотр; - проверка наличия и целостности пломб; - протирка прибора от пыли; - снятие показаний прибора и запись их в журнал | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | Проведение работ по обследованию автоматизированных узлов управления (АУУ): | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - Обследование агрегатов автоматизированных узлов управления (АУУ) | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - Проверка срабатывания аварийных защит и сигнализаций | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - Проверка работоспособности средств автоматизации теплового пункта | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - Проверка работоспособности запорной арматуры | 1 раз в квартал | Выполнено |
| 1.2. | Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система и | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | 1 раз в год по мере необходимости | Выполнено |
|  | система противопожарного водопровода | - Устранение выявленных неисправностей: - устранение течи в трубопроводах и арматуре; - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов и арматуры; - восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; - прочистка трубопроводов | по мере выявления | Выполнено |
|  |  | - Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода воды | 1 раз в месяц | Выполнено |
|  |  | - Проверка эксплуатационной готовности: - сети противопожарного водопровода; - пожарных насосов (проверка на создание требуемого напора) | 2 раза в год 1 раз в месяц (ППБ 01-03) | Выполнено |
| 1.3. | Система водоотведения | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода | 1 раз в год | Выполнено |
|  | (канализация) | - Проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей: - прочистка стояка; - прочистка лежака; - устранение просадки, прогиба и контруклона лежака и канализационного выпуска; - смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях; - смена прокладок канализационных ревизий; - устранение засора трубопроводов; - укрепление трубопроводов | по мере выявления |  |
|  |  |  |  | Выполнено |
|  |  | - Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | Выполнено |
| 1.4. | Вентиляция (ЖНМ-2004/03, утвержден постановл. Правительст.Москвы от 02.11.2004г. № 758-ПП) | - Проведение плановых осмотров вентиляционных каналов с проверкой наличия тяги: |  | Выполнено |
| 1.5. | Система электроснабжения | - Проведение плановых осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и чердаку, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в том числе светильников наружного освещения, домовых знаков и уличных, и др. указателей | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после ликвидации аварийных повреждений | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений: - подтяжка контактов соединений общедомовой электрической сети и этажных щитов; - протирка электроламп и смена перегоревших электроламп (и стартеров), в том числе домового знака, уличного и др. указателей; - промывка и протирка световых домовых знаков, уличных и др. указателей; - удаление влаги, ржавчины и др. из распаячных и протяжных коробок, ящиков и щитков; - ликвидация скруток | по мере выявления | Выполнено |
|  |  | - Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Проверка исправности и снятие показаний общедомовых электросчетчиков | 1 раз в месяц | Выполнено |
| 1.6. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - Проведение плановых осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации - Проведение внеплановых осмотров после повреждений и явлений стихийного характера | 2 раза в год по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений: - укрепление элементов наружного водостока; | по мере выявления | Выполнено |
|  |  | - поджатие фальцев, гребней стальной кровли, промазка свищей; |  | Выполнено |
|  |  | - прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  | Выполнено |
|  |  | - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов - Очистка кровли от снега и наледеобразований | 2 раза в год в порядке установленном ЖНМ-2005/04 | Выполнено |
|  |  | - Устранение неисправностей и протечек в связи с жалобами и обращениями проживающих | по мере обращения | Не выявлено |
|  |  | - Антисептическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши | по предписанию инспектора ГПС | отсутствуют |
| 1.7. | Фасады, цоколи, отмостки | - Проведение планового осмотра при подготовке к весенне-летней эксплуатации (с простукиванием штукатурки или облицовки фасада), в том числе правильности использования балконов, эркеров и лоджий | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после явлений стихийного характера, при выявлении аварийных повреждений и поступлении жалоб проживающих, а также по решению Городской (окружной) комиссии по организации исполнения Закона города Москвы от 01 июля 1996г. № 22 | по мере необходимости | Необходимости не возникало |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: - ограждение опасной зоны; | по мере выявления | Не выявлено |
|  |  | - закрытие и опломбирование выходов на аварийные балконы, лоджии и эркеры |  | Выполнено |
| 1.8. | Системы ДУ и ППА | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Работа со специализированной организацией, обслуживающей по договору систему ДУ и ППА по устранению выявленных нарушений | по мере необходимости | Выполнено |
| 1.9. | Прочие работы | - Освобождение лестничных площадок, маршей и приквартирных холлов от хлама и бытового мусора | по мере необходимости | Не выполнено |
|  |  | - Освобождение эвакуационных коридоров и подходов к пожарному оборудованию и инвентарю от посторонних предметов | по мере необходимости | Не выполнено |
|  |  | - Дезинфекция и дератизация подвальных и чердачных помещений | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Подготовка многоквартирного дома к праздникам, вывешивание и снятие флагов и другого праздничного оформления | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Осмотр радио-, теле- и др. устройств на кровлях, чердаках и лестничных клетках с вызовом специализированной обслуживающей организации для устранения выявленных нарушений | 1 раз в год | Выполнено |
|  | 2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации |  |  |  |  |
| 2.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Консервация системы отопления на летний период с ревизией запорной регулировочной арматуры и КиП. - Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения | 1 раз в год 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах, элеваторных и тепловых узлах | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии систем центрального отопления и горячего водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный сезон | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Промывка системы центрального отопления до «светлой» воды | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года | Выполнено |
|  |  | - Гидравлическое испытание системы центрального отопления на 1,25 рабочего давления | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Окраска трубопроводов и поддонов | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Спуск и напуск воды в систему отопления | по мере необходимости и по согласованию с тепло-снабжающей организацией | Необходимости не возникало |
|  |  | - Организация работы по запуску отопления многоквартирного дома: | 1 раз в год |  |
|  |  | - заполнение системы отопления сетевой водой в сроки, по согласованию с теплоснабжающей организацией; - работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов; - наладка и регулировка системы отопления; - вывод системы на расчетный режим работы; - наладка автоматики подпитки расширительных баков (при независимой схеме присоединения системы отопления дома к наружным тепловым сетям); - контроль параметров на тепловом вводе; |  | Выполнено |
|  |  | - контроль тепловлажностного режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры (+18-20 0 С) в жилых помещениях); |  | Выполнено |
|  |  | - проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+50 0 С) в точках водоразбора |  | Выполнено |
|  |  | - Оформление Акта готовности системы отопления дома к осенне-зимней эксплуатации | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Восстановление местами разрушенной теплоизоляции | по мере необходимости |  |
|  |  | - Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Устранение неисправностей насосного оборудования: - повысительных насосов; - пожарных насосов | по мере необходимости | Необходимости не возникало |
| 2.3. | Фасады, цоколи, отмостки | - Очистка и промывка фасадов и цоколей | 2 раза в год (к 1 мая и к Дню города) или по решению Городской комиссии | Выполнено |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмостки: - обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); - заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; - расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания | по мере выявления | Не выявлено |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии цоколя: - обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5 %); | по мере выявления | Не выявлено |
|  |  | - восстановление поврежденной штукатурки и облицовки; |  | Не выявлено |
|  |  | - Обследование фасада, расшивка швов и ремонт каменной кладки, герметизация швов | май- сентябрь | Выполнено |
| 2.4. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - Укрепление парапетных ограждений | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водосточных труб | 2 раза в год | Выполнено |
|  |  | - Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы | 2 раза в год | Выполнено |
|  |  | - Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год | Выполнено |
|  |  | - Укрепление водосточных труб, колен, отмётов, воронок | по мере необходимости | Выполнено |
| 2.5. | Помещения общего пользования (лестничные клетки, чердаки, подвалы, техподполья, помещения мусоросборных камер, коридоры, колясочные, технические этажи) | - Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, восстановление и ремонт ходовых досок и переходных мостиков через трубопроводы, восстановление освещения, вентиляции | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Создание нормативного температурно-влажностного режима в помещениях ( установка решеток на вентиляционных отверстиях, выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда в помещении электрощитовой, приведение в порядок входной группы) | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Обеспечение свободных подходов к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепление дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Выполнение мероприятий по исключению подтопления подвальных помещений: - уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания; | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - оборудование приямков, закрытие их решеткой; - обеспечение уклона пола в сторону приямка; - установка (при необходимости) стационарных откачивающих средств |  | Не выявлено |
| 2.6. | Специальные общедомовые технические устройства (лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, общедомовые приборы учета, датчики контроля) | - Техническое обслуживание лифтового оборудования по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями исполнительной власти - Обслуживание охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) | В соответствии с перио-дичностью установленной регламентом В соответствии с периодичностью установленной регламентом | Выполнено |
|  |  | 3. Прочие работы |  |  |
| 2.7. | Прочие работы | - Укрепление флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмосток, водоотводящих лотков | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Непредвиденные работы | по мере необходимости |  |
|  |  | - Проведение разъяснительной работы с проживающими и арендаторами о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности | 1 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Утепление (при необходимости) дымоходов и вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |
|  |  | - Мелкий ремонт почтовых ящиков | по мере необходимости | Выполнено |
|  |  | - Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации | ежегодно до 1 сентября | Выполнено |
|  |  | - Оформление Акта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации | ежегодно до 25 апреля | Выполнено |
| II. Санитарное содержание |  |  |  |
| 1. | Помещения общего пользования (ЖНМ-96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 04.06.96г. № 465) | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) | Выполнено |
|  |  | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) | Выполнено |
|  |  | - Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода | Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней)Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) | Выполнено |
|  |  | - Мытье лестничных площадок и маршей | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) | Выполнено |
|  |  | - Мытье пола кабины лифта | Ежедневно | Выполнено |
|  |  | - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта в домах: - с лифтом - с мусоропроводом и лифтом | Ежедневно | Выполнено |
|  |  | - Мытье окон | 2 раз в год | Выполнено |
|  |  | - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в неделю | Выполнено |
|  |  | - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 1 раз в два дня | Выполнено |
|  |  | - Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно | Выполнено |
| 2. | Помещение дежурного по подъезду (постановление Правительства Москвы от 20.02.2007г. № 115-ПП) | - Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) | 5 раз в неделю | Выполнено |
|  |  | - Влажная протирка и мытьё оконных решеток, отопительных приборов | 4 раза в год | Выполнено |
|  |  | - Протирка мебели и инвентаря, находящегося в помещении; влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю | Выполнено |
|  |  | - Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и др.), опорожнение и мытьё урн | 5 раз в неделю | Выполнено |
|  |  | - Влажная протирка и мытьё стен, дверей, плафонов | 2 раза в год | Выполнено |
|  |  | - Мытьё окон; обметание пыли с потолков | 2 раза в год | Выполнено |
| 3. | Содержание стен фасадов | - Протирка указателей улиц и номеров домов (несветовых) | 2 раза в холодный период года и 5 раз в теплый период года | Выполнено |
| 4. | Обслуживание мусоропровода (постановление Правительства Москвы от 11.03.2008 г. № 177-ПП) |  | По решению общего собрания мусоропровод не эксплуатируется. |  |
| 5. | Вывоз бытового мусора (ГОСТ Р 51617-2000) | - Вывоз твердых бытовых отходов: |  |  |
|  | - при температуре воздуха выше 14 0 С; |  | Ежедневно | Выполнено |
|  | - при температуре воздуха до 14 0 С |  | Ежедневно | Выполнено |
|  |  | - Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | Выполнено |